ALX螺旋式拉压测试架

使

用

说

明

书

一、功 能：

ALX 系列螺旋式测试架适配国产和进口 NK 、NLB 、ALB等系列指针式  推拉力计和 HF 系列数显式推拉力计作拉压负荷、插拔力破坏力等测试,还可加装钢直尺或数显标尺,使用者在测试时能非常清晰的观察到位移量。

二、特 点：

立式、卧式两用，还可安装在台面（桌面）上使用，使操作更稳固 手动操作，简单方便。

三、规格参数：

·最   大    负  载：500N

·有  效  行 程:  150 mm

·长 × 宽 ×高： 230×150×490 mm

·测试区有效面积：105×100 mm

·净         重：9 kg

四、结构示意图：